**Verejné obstarávanie**

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z.

**Zákazka s nízkou hodnotou – do finančného limitu podlimitných zákaziek**

**VO – tovar, služba**

Druh zákazky: Stavebné práce HSV – oprava strechy

**ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ / OBSTARÁVATEĽ**

**I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)**

Úradný názov: Diagnostické centrum

IČO: 00163252

Poštová adresa: Trstínska 2 PSČ: 84358

Mesto/obec: Bratislava-Záhorská Bystrica

Štát: Slovenská republika

**Kontaktné miesto** (miesta): Diagnostické centrum, Trstínska 2, 843 58 Bratislava - Záhorská Bystrica Kontaktná osoba: doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.

Telefón: +421 265956215,0907778688

E-mail: [pavel.bryndzak@gmail.com](mailto:pavel.bryndzak@gmail.com) ; [dctrba@gmail.com](mailto:dctrba@gmail.com)

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.dc-zahorskabystrica.sk/ Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <http://www.dcmzahorskabystrica.sk/>

**Ďalšie informácie možno získať** na: Diagnostické centrum, Trstínska 2, 843 58 Bratislava - Záhorská Bystrica Kontaktná osoba: doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.

Telefón: +421 265956215 0907778688

E-mail: pavel.bryndzak@gmail.com; [dctrba@gmail.com](mailto:dctrba@gmail.com)

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.dcm-zahorskabystrica.sk/ Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <http://www.dcmzahorskabystrica.sk/>

**INFO: Je potrebná obhliadka budovy: dohodnúť sa vopred na tel. čísle: 0907/778 688**

**ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY I**I.1.

**Opis II.1.1**. Názov zákazky - Stavebné práce HSV – oprava strechy

**II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb**

a) Stavebné práce.

a) Stavebné práce Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Diagnostické centrum , Trstínska 2, 843 58 Bratislava - Záhorská Bystrica

**b) Tovary**

**c) Služby**

**II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)** **Oprava strechy na budove Diagnostického centra, Trstínska 2, 841 06 Bratislava , t. j. v rozsahu:**

Práca a dodávky HSV

Ostatné konštrukcie a práce – búranie

1. doprava sutiny po schodoch ručne od 6 do 12 m
2. odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 5 km

**Práca a dodávky PSV**

1. Izolácie striech
2. Odstránenie povlakov krytiny na šikmých strechách nad 30 do 45 st. jednovrstvovej , -0,00900t 986 m2

**Konštrukcie tesárske**

1. Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz 110,000 m2
2. Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť Ihr. 24-32 mm x B=250 – 300 mm 3.025 m3
3. Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60 stupňov 1,972,00 m
4. Montáž kontralát pre sklon nad 35 stup. 1,232.500 m
5. Hranol mäkké rezivo – omietené - smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo 7.050 m3
6. Demontáž debnenia striech rovných, oblúkovitých do 60 stup., z dosiek hrubých hobľovaných , -0.01600t. 110.000 m2
7. Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie nadstrešné konštrukcie, - spádové kliny, - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty 3.025 m3
8. Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 58.737

**Konštrukcie klampiarske**

1. Nová strešná krytina tvrdá 986.00 m2 sklon 45st. vrátane príslušenstva
2. Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30.st, -0,00732t 986.000 m2
3. Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30 st. do 45 st.986.000 m2
4. Snehové zachytávače z pozinkovaný z farebného PZf plechu jednorazové 150.000 m
5. Demontáž žľabov podokvapových štvorhraných oblukových do 30 st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t 155,400 m
6. Žľaby z poplast PZ plechu, podokvapové polkruhové r.š.330 mm 150.400 m
7. Kotlík kónicky z poplast PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm 7 ks
8. Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák na krokvu k podokvapovým polkruhovým r.š. 250 – 330 m 175 ks
9. Odkvapové systémy – POZINK, hák na krokvu, r.š.330 mm, č. HP-K 33 25/5 PZ 175 ks
10. Demontáž kotlíka kónického so sklonom žľabu, -0,00110t, 7 ks
11. Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t, 68.700 m
12. Zvodové rúry z poplast PZ plechu, kruhový priemer 120 mm, 68,700 m
13. Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m
14. Konštrukcie – krytiny tvrdé 986,000 m2
15. Strešná fólia 986,000 m2
16. Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 47.722

**Konštrukcie stolárske**

1. Montáž okna strešného výlezu alebo svetlíku, 11 ks
2. Strešný výlez 49 x 76 cm, 2 ks
3. Strešný svetlík 45 x 55 cm, 9 ks
4. Montáž a dodávka okna plastového trojuholníkového 1,7 v.0,8 m, 3 ks
5. Montáž a dodávka okna plástového 2,09 x 0,52m, 1 ks
6. Dokončovacie práce – nátery
7. Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m 26,911 %
8. Morenie tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia fungicidny a protihnilobný náter 3,140.410 m2

**Práce a dodávky M**

1. Elektromontáže
2. Demontáž jest. bleskozvodu, montáž nového, revízna správa kpl 1

**7.vypracovanie a dodanie ponuky na rekonštrukčné práce na vyššie špecifikovaný rozsah predmetu zákazky:**

**8.legislatívne zabezpečenie stavby až po kolaudáciu**

**Množstvo alebo rozsah zákazky II**.

**2.1. Celkové množstvo alebo rozsah: Špecifikované v súťažných podkladoch**.

**II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky** s DPH: Hodnota: **73.200EUR**

**II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania, obdobie**: v dňoch (v uzatvorenej zmluvy).

**ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1.**

**Podmienky účasti**

**III.1.1. Osobné postavenie Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:** 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32, § 33, § 34 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. (1), ods. (2) zákona o verejnom obstarávaní, resp. ods. (3) alebo ods. (4) predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, požadovaných v bodoch

**Bod 1**

1.1.podľa § 26, ods. 1 písm. f) - doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky:

1.1.1.živnostenské oprávnenie alebo aktuálny výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ fyzická osoba, podnikateľ príspevková organizácia),

1.1.2.aktuálny výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ právnická osoba, podnikateľ fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),

1.7.3.iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

**Bod 2**

**III. Technická alebo odborná spôsobilosť Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti**:

2.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje odbornú a technickú spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác v súlade s § 34 zákona a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa zúčastňuje verejnej súťaže.

2.2. Podľa § 34 ods.1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (t. j. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.

**ODDIEL IV. POSTUP IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

**IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:**

1. najlepšieho pomeru ceny a kvality,
2. nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti práce – dodávka materiálu, cestovné náklady/km, prenájmy
3. najnižšej ceny.

**IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia** Nie.

I**V.2. Administratívne informácie**

**IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 01/2018**

**IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom Dátum: 20. 7. 2018. Čas: 10.00 h.**

**Úhrada za súťažné podklady: Nie**.

**IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk Dátum: 20. 6. 2018. čas: 09.00 h. do 20.7.2018 do čas 10,00 hod.**

**IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk Dátum: 23.7.2018 Čas: 10.00 h**.

Miesto: Diagnostické centrum pre mládež, Trstínska 2, 843 58 Bratislava - Záhorská Bystrica Kontaktná osoba: doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD. Telefón: +421 265956215. 0907/778688 E-mail: [dctrba@gmail.com](mailto:dctrba@gmail.com)

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, určených obstarávateľom na hodnotenie ponúk.

**V.3. Dátum odoslania tejto výzvy 19. 6. 2018**